APSTIPRINĀTS

SIA „Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

iepirkuma komisijas

2020. gada „__”.__________ sēdē,

protokols Nr.

IEPIRKUMA

„Ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana

“SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošajām ēkām”

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA”JNĪP”- 2020-11

Jelgava, 2020

© SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, Jelgava, 2020

Datu izmantošana vai pārpublicēšana pieļaujama tikai iepriekš saskaņojot ar SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

SATURS

I.	NODAĻA. INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM	3

1.	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3

3.	PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES VĒRTĒŠANAS UN  IZVĒLES KRITĒRIJI	9

4.	IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	10

5.	PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	10

II.	NODAĻA. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	11

III.	NODAĻA. PIELIKUMI	21

Pielikums Nr.1	22

Pielikums Nr.2	23

Pielikums Nr.3	24

Pielikums Nr.4	25

Pielikums Nr.5	26

# NODAĻA. INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

## VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: SIA”JNĪP”- 2020-11

  - Pasūtītājs: SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde“ Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV 3007, Latvija, reģ.Nr.LV43603011548, tālr. 63020605, fakss 63012173, www.nip.lv.

  - Kontaktpersonas:

    - Jeļena Baranovska, SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” nekustamo īpašumu pārvaldīšanas direktore-pasta adrese: jelena@jnip.lv. Kontaktpersona nodrošina objektu apsekošanu. Pretendents var apskatīt objektu dabā, iepriekš sazinoties ar atbildīgo kontaktpersonu par objekta apsekošanu, darba dienās, darba  laikā: pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00; piektdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00, ar pusdienas laiku no plkst. 12.00  līdz 13.00.

  - Iepirkuma priekšmets:

    - “Ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana “SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošajām ēkām”, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

    - Pakalpojuma iepirkums saskaņā ar Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

    - Iepirkuma priekšmets detalizēti aprakstīts iepirkuma (turpmāk – iepirkums) nolikuma (turpmāk – nolikums) II nodaļā – Tehniskā specifikācija.

    - Nolikumā noteiktā kārtībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Piedāvājumu variantu iesniegšana netiek atļauta.

  - Iepirkuma līguma izpildes termiņš:

    - Pakalpojuma līguma izpilde – 36 (trīsdesmit seši) mēneši no iepirkuma Līguma spēkā stāšanās dienas līdz saistību pilnīgai izpildei vai līdz iepirkuma līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa apguvei, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.

  - Iepirkuma nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība

    - Ar iepirkuma nolikumu un papildus informāciju var iepazīties pircēja mājās lapā www.nip.lv. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot pircēja mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

    - Lejupielādējot Iepirkuma nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Iepirkuma nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā interneta mājas lapā pie Iepirkuma nolikuma.

    - Ieinteresētais piegādātājs un pasūtītājs ar informāciju apmainās elektroniski vai pa faksu, pastu vai nododot personiski. Pasūtītāja kontaktpersona, fakss un elektroniskais pasts norādīti Nolikuma 1.3. punktā.

    - Saziņa starp pasūtītāju (iepirkumu komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā.

    - Ja piegādātājs laikus pieprasa papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Papildu informāciju nosuta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur publicēts iepirkuma Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz Datums un laiks (2020. gada 12.jūnijam plkst.11.00) Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV-3007, iesniedzot piedāvājumu personīgi, atsūtot pa pastu vai piegādājot ar kurjeru. Pasta vai kurjera sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz šajā punktā noteiktajam piedāvājuma iesniegšanas termiņam.

    - Piedāvājums, kas iesniegts pēc šajā punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, netiks izskatīts un tiks nodots atpakaļ tā iesniedzējam.

    - Piedāvājums, kas ir atvērts pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, jo aploksne nav bijusi noformēta atbilstoši nolikuma 1.8.punkta prasībām, netiek vērtēts un pretendents tiek rakstveidā informēts par šo faktu.  Priekšlaicīgi atvērts piedāvājums netiek atdots atpakaļ pretendentam.

    - Saņemot pretendenta piedāvājumu, pasūtītājs reģistrē pretendenta piedāvājumu to iesniegšanas secībā. Pasūtītājs izveido sarakstu piedāvājumu iesniegšanas secībā, norādot pretendenta nosaukumu, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt no pasūtītāja apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku.

    - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par pretendenta piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pretendenta pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam. Iesniegtais piedāvājums netiek atdots atpakaļ pretendentam, izņemot nolikuma 1.7.2.noteiktajā gadījumā.

    - Piedāvājumi tiek atvērti slēgtā sanāksmē.

  - Piedāvājuma noformēšana:

    - Piedāvājums iesniedzams kā vienots dokuments, kas ievietots atsevišķā aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, kas ievietots kopējā aizlīmētā un aizzīmogotā paketē, uz kuras norādīts:

      - pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - pretendenta nosaukums un adrese;

      - atzīme “Ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana “SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošajām ēkām”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA”JNĪP”- 2020-11

      - neatvērt līdz pēdējam termiņam piedāvājumu iesniegšanai (1.7.1. punktā norādītajam datumam un laikam).

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde“ Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV 3007, Latvija. pretendenta nosaukums un adrese; atzīme “Ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana “SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošajām ēkām”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA”JNĪP”- 2020-11 neatvērt līdz pēdējam termiņam piedāvājumu iesniegšanai (1.7.1. punktā norādītajam datumam un laikam)

    - Piedāvājums sastāv no daļām:

      - no pretendenta atlases dokumentiem;

      - no finanšu piedāvājuma.

    - Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem). Visām piedāvājuma lapām jābūt numurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Lapu daudzumam jābūt apliecinātam ar piedāvājumu parakstīt pilnvarotās personas parakstu un pretendenta zīmoga nospiedumu. Piedāvājums jāievieto nolikuma 1.8.1. punktā minētajā aploksnē.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti var tikt iesniegti citā valodā, ja klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000. gada 22. augusta MK noteikumu Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kartībā.

    - Pretendenta apliecinājums nozīmē:

      - uzraksts “TULKOJUMS PAREIZS”;

      - piedāvājumu parakstīt pilnvarotās personas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājuma oriģinālu.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās personas pilnu amata nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu, vietas nosaukumu un datumu, zīmoga nospiedumu.

    - Iesniegtie piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

    - Visiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši šī iepirkuma nolikuma prasībām, kā arī atbilstoši likumam “Dokumentu juridiskā spēka likums” un 04.09.2018. MK noteikumi Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" latviešu valodā, cauršūtiem (caurauklotiem), parakstītiem un apstiprinātiem ar pretendenta zīmogu.

- DALĪBAS NOSACĪJUMI UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI.

### Pamatprasības

| PRASĪBAS UN NOSACĪJUMI | IESNIEDZAMIE DOKUMENTI |
| --- | --- |
| 2.1. Pretendenta apliecinājums par piedalīšanos atlases procedūrā, kas jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. | Pieteikums par piedalīšanos piegādātāju atlases procedūrā (1.pielikums). Pretendenta piedāvājumā iekļauj Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām izdotu pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju) citai personai parakstīt piedāvājumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņā norādītās. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, pieteikums par piedalīšanos pretendentu atlases procedūrā (1.pielikums) jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. |
| 2.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība, un apakšuzņēmējs, kuram nododamās līguma daļas vērtība ir vismaz 10% no kopējās līguma vērtības vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst piegādātāju atlases procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, nav pasludināts tā maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības process, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, vai netiek veikta likvidācija. | Izziņa, ko izdevis Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (ārvalstu Pretendentiem – kompetenta iestāde ārvalstīs) par Pretendenta reģistrāciju, par amatpersonām, kurām ir paraksta tiesības un, kas apliecina, ka nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai Pretendents netiek likvidēts. Izziņa jāiesniedz arī par katru personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, apakšuzņēmēju, kuram nododamās līguma daļas vērtība ir vismaz 10% no kopējās līguma vērtības vai Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst piegādātāju atlases procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Latvijas Republikā izsniegtu izziņu Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tā izdota ne agrāk kā 30 dienas pirms iesniegšanas dienas. Ārvalstīs izsniegta izziņa ir derīga, ja tā izdota ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tās derīguma termiņu. Ja Pretendents nav iesniedzis kādu no šajā punktā noteiktajām izziņām un persona, par kuru nav iesniegta izziņa, ir reģistrēta kādā no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem, lai pārliecinātos par atbilstību nolikuma 2.2. punkta prasībām, Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas pieejama interneta vietnē (datu bāzē), kuru uztur persona, kas ir saņēmusi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas atkalizmantošanas licenci (piemēram,www.firmas.lv, www.lurosft.lv). |
| 2.3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Minētā prasība attiecas uz katru no personālsabiedrības biedriem, ja Pretendents ir personālsabiedrība, uz apakšuzņēmēju, kuram nododamās līguma daļas vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās līguma vērtības un uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst piegādātāju atlases procedūras dokumentos noteiktajām atlases prasībām. | Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem, lai pārliecinātos par atbilstību nolikuma 2.3.punkta prasībai, Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā. Ārvalstu Pretendentam, personālsabiedrības biedram, ja Pretendents ir personālsabiedrība, apakšuzņēmējam, kuram nododamās līguma daļas vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās līguma vērtības vai Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst piegādātāju atlases procedūras dokumentos noteiktajām prasībām – izziņa no kompetentas attiecīgās valsts nodokļu administrēšanas iestādes, kas apliecina, ka personai pēdējā datu aktualizācijas datumā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ārvalstīs izsniegta izziņa ir derīga, ja tā izdota ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tās derīguma termiņu. |

### Kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti

| PRASĪBAS UN NOSACĪJUMI | IESNIEDZAMIE DOKUMENTI |
| --- | --- |
| 2.4. Pretendentam (Piegādātāju apvienības gadījumā – katram tās dalībniekam) jābūt reģistrētam Latvijas Republikas komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā (neattiecas uz fiziskām personām). Ja Pretendents ir fiziskā persona, tad tam jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam. | Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina minētas prasības pārbaudi Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra informācijas sistēmā. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz reģistrācijas valsti apliecinoši dokumenti. |
| 2.5. Pretendentam pēdējo trīs gadu laikā (2017., 2018., 2019. un 2020. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) vai visā tā darbības laikā, ja Pretendents darbojas mazāk nekā 3 (trīs) gadus, vismaz trīs reizes jābūt veikušam katru no norādītajiem darbu veidiem –ventilācijas kanālu tīrīšanu un to tehniskā stāvokļa noteikšanu. | - Pretendentam jāiesniedz izpildīto darbu saraksts (saskaņā ar pielikuma Nr.5), kur Pretendents norāda veiktos pakalpojumus atbilstoši nolikuma 2.5.punkta prasībai. Objektu sarakstam pievienot atsauksmi vai jebkāda cita veida dokumentu par sarakstā norādīto pakalpojumu izpildi. |
| 2.6. Pretendenta rīcībā jābūt sertificētam/iem skursteņslauķim/iem ar derīgu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu vai prakses sertifikātu, kas tam dod tiesības veikt šajā iepirkumā paredzētos darbus. | Pretendentam jāiesniedz informācija par iepirkuma izpildei piedāvāto/-iem speciālistu/iem (norādot vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru) saskaņā ar 3.pielikuma veidlapu. Sniegtā informācija jāapstiprina, ka Pretendenta rīcībā uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi būs speciālists/i šajā iepirkumā paredzētā pakalpojuma veikšanai. Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina speciālistu kvalifikācijas pārbaudi publiski pieejamajā “Sertificēto skurteņslaucītāju sarakstā”, kas pieejams: www.skursteņslauķiem.lv. Ja Pretendenta piedāvātais/-ie speciālists/i nav līgumattiecībās ar Pretendentu vai ar personu/apakšuzņēmēju uz kura iespējām Pretendents balstās, tad jāiesniedz abu pušu parakstīti vienošanās protokoli (pielikums Nr.4) par līguma attiecību nodibināšanu ar Pretendentu šajā iepirkumā paredzēto darbu veikšanai Pretendenta uzvaras gadījumā. |
| 2.7. Pretendents var balstīties uz citu personu / apakšuzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams Līguma izpildei. Pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. | - Pretendentam jāiesniedz personas/ apakšuzņēmēja, uz kuru iespējām balstās Pretendents, apliecinājums saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.2, lai apliecinātu saimnieciskās, finansiālās, tehniskās vai profesionālās iespējas. |

### Finanšu piedāvājums un iesniedzamie dokumenti

| PRASĪBAS UN NOSACĪJUMI | IESNIEDZAMIE DOKUMENTI |
| --- | --- |
| 2.8. Pretendentam jāapliecina dalība iepirkuma procedūrā. | - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā: jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un šī Iepirkuma pielikuma Nr. 1 formai (Aprēķinot resursus pretendentam jāņem vērā Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” , kur noteikts cik reizes jāveic ventilācijas kanālu tīrīšana un tehniskās apsekošanas) |
| 2.9. Pretendentam jāiesniedz darbu vienību izmaksas. | Pilnībā aizpildītus darbu vienību izmaksas Tenniskaja specifikācijā. |

### Pārējās prasības pretendentam un nosacījumi

2.10.    Ja Pretendents ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.

## PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES VĒRTĒŠANAS UN  IZVĒLES KRITĒRIJI

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji

    - Iepirkuma komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.

    - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs posmos:

      - piedāvājuma noformējuma pārbaude un pretendentu atlase

      - finanšu piedāvājuma pārbaude;

      - piedāvājuma vērtēšana.

    - Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

    - Iepirkuma komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā iepirkuma komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību tehniskā specifikācijas prasībām. Ja pretendenta tehniskā specifikācija neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata.

    - Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst nolikuma prasībām .

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritēriji:

| Nr.p.k. | Kritērijs | Maksimālais punktu skaits kritērijam |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvājuma kopējā cena | 70 |
| 3. | Reaģēšanas laiks | 30 |
| Kopā maksimālais punktu skaits | 100 |

Piedāvājuma kopējo cenu iepirkuma komisija izvērtē šādi:

Galīgo vērtējumu veido vidēja aritmētiska cena. Vidējo aritmētisko aprēķina, izdalot kopas visu elementu summu ar kopas elementu skaitu.

Viszemāko vidējo aritmētisko cenu vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem 70 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas: Punktu skaits = (zemākā aritmētiska cena/piedāvātā cena) x 70.

Reaģēšanas laiku iepirkuma komisija izvērtē šādi: visīsāko pretendenta piedāvāto Reaģēšanas laiku vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem 30 punktus.  Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas: Punktu skaits = (īsākais piedāvātais Reaģēšanas laiks /pretendenta piedāvātais Reaģēšanas laiks) x 30.

Ja iegūtais vērtējums sakrīt, tad priekšroka dodama tam pretendentam, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu nolikuma 3.1.5. punktā aprakstīta 1. kritērijā.

## IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Iepirkuma komisijas tiesības:

    - pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai;

    - pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai;

    - izvēlēties slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir nākošais saimnieciski izdevīgākais, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu;

    - jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi:

    - nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;

    - nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

    - pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu;

## PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendenta tiesības:

    - laikus iesniegt iebildumus par nolikumu, ja tādi ir, pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

    - iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

    - pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

    - iesniegumu par pasūtītāja darbību attiecībā uz iepirkuma procedūras likumību  var iesniegt saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.

  - Pretendenta pienākumi:

    - sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;

    - sniegt patiesu informāciju;

    - sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

    - segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

# NODAĻA. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Izpildītājam jāveic skursteņslaucītāju pakalpojumi pēc Pasūtītāja pieprasījuma atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”;

- Izpildītājam jāsaskaņo paredzēto darba veikšanas laiks pirms darbu uzsākšanas. Darbu uzsākšanas laiks nedrīkst būt ilgāks par 3 (trīs) kalendārām dienām pēc pieprasījuma saņemšanas. Darbu uzsākšanas laiks var tikt  pagarināts nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā, kuru nebija iespējams ne paredzēt ne novērst;

- Pirms darbu uzsākšanas, ja darbi notiek apdzīvotā dzīvoklī, informēt (ar vēstulēm vai paziņojumiem kāpņu telpās) dzīvokļa īrniekus/īpašniekus 3 (trīs) kalendārās dienas pirms darbu uzsākšanas par veicamiem darbiem, norādot darbu plānoto izpildes termiņu, darbu uzsākšanas un pabeigšanas pulksteņa laiku, un atbildīgās personas mobilo tālruņa numuru;

- Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos pirms darbu uzsākšanas var pieprasīt Izpildītājam iesniegt darbinieku sarakstu kuri veikts pakalpojumu attiecīgajā adresē;

- Ventilācijas kanālu ārkārtas bojājumu  ( aizgruvums, pastiprināts piesērējums, u.tml.) gadījumā, Pasūtītājs Izpildītājam paziņo telefoniski un nosūta arī elektroniski informāciju par bojājumu veidu attiecīgajā adresē, kas Izpildītājam ir saistošs darbu izpildei;

- Izpildītājs 24 (divdesmit četru) stundu laikā veic ārkārtas bojājumu novēršanu pēc attiecīgās informācijas saņemšanas no Pasūtītāja;

- Ventilācijas kanālu obligāto tīrīšanu, tehniskā stāvokļa pārbaudi veikšanu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

- Uzsākot darbus telpā kur tiks veikti darbi, mēbeles vai iekārtas, jāapsedz;

- Darbu izpildes laikā, Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējas kārtības noteikumu, kā arī spēkā esošo darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu. Trokšņu un putekļu izdalīšanās jāsamazina līdz minimumam.

- Izpildītājs pēc darbu pabeigšanas attiecīgā adresē izved gružus un utilizē paredzētā atkritumu pieņemšanas vietā. Pirms darbu nodošanas Izpildītājs veic darba zonas mitro uzkopšanu.

- Nekvalitatīva ventilācijas kanālu tīrīšana vai līguma noteikumiem neatbilstoša pakalpojuma trūkumu novēršanu izpildītājs veic uz sava rēķina (bez maksas) ne vēlāk kā vienas kalendārās dienas laikā no pretenzijas par konstatētajām neatbilstībām nosūtīšanas (elektroniski) dienas.

- Pēc katras ēkas ventilācijas kanālu tīrīšanas pabeigšanas Pretendents sastāda aktu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” un sastāda darbu pieņemšanas-nodošanas darbu aktu par faktiski paveiktajiem darbiem. Pieņemšanas – nodošanas aktu par paveiktajiem darbiem paraksta Pasūtītājs vai Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis.

- Izpildītājam jāievēro Latvijas Republikas regulējošo normatīvo dokumentu prasības un Pasūtītāja nozīmētās kontakpersonas norādījumi.

- Apmaksas noteikumi: Apmaksa par Pakalpojumu tiek veikta saskaņā Līgumu, pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja izrakstītu rēķinu, 20 (divdesmit) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža.

- Ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

esošo dzīvojamo māju:

| Darba nosaukums | Mērvienība | Cena bez PVN (EUR) |
| --- | --- | --- |
| Ventilācijas kanāla tīrīšana (1-6 stāvu ēkām) | kanāls |  |
| Ventilācijas kanāla tīrīšana (7-12 stāvu ēkām) | kanāls |  |
| Aizgruvuma likvidēšana ventilācijas vadā | gab. |  |
| Ventilācijas žalūzijas tīrīšana un vilkmes pārbaude | vieta |  |
| Ventilācijas kanālu pārbaude | kanāls |  |
| Ventilācijas kanāla tehniskā stāvokļa raksturojums ar norādījumiem aktā | gab. |  |
| Neplānots ventilācijas kanāla tīrītāja izsaukums | dzivoklis |  |
| Tīrāmās lūkas ierīkošana | gab. |  |
| Lauzuma ierīkošana | gab. |  |

Galīgo vērtējumu veido vidēja aritmētiska cena. Vidējo aritmētisko aprēķina, izdalot kopas visu

elementu summu ar kopas elementu skaitu.

Vidēja aritmētiska cena = __________________________________________________

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amata nosaukums: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

z.v

Tehniskas specifikācijas pielikums Nr.1.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju saraksts, kurās nepieciešams veikt ventilācijas kanālu pārbaudi un  tīrīšanu.

| Nr.p.k. | Adrese |
| --- | --- |
|  | 4. Līnija 1 |
|  | 4. Līnija 15 |
|  | 4. Līnija 3 |
|  | Akadēmijas 16 |
|  | Akadēmijas 2 |
|  | Akadēmijas 22 |
|  | Asteru 10 |
|  | Asteru 12 |
|  | Asteru 14 |
|  | Asteru 16 |
|  | Asteru 4 |
|  | Asteru 6 |
|  | Asteru 8 |
|  | Atmodas 66 |
|  | Atmodas 68 |
|  | Atmodas 70 |
|  | Atmodas 72 |
|  | Atmodas 76 |
|  | Atmodas 78 |
|  | Atmodas 80 |
|  | Atmodas 98 |
|  | Aviācijas 4 |
|  | Blaumaņa 10 |
|  | Blaumaņa 3 |
|  | Blaumaņa 8 |
|  | Brīvības bulvāris 17 |
|  | Brīvības bulvāris 28 |
|  | Brīvības bulvāris 39 |
|  | Brīvības bulvāris 41 |
|  | Cukura 24 |
|  | Dambja 2 |
|  | Dambja 28 |
|  | Dambja 4 |
|  | Dambja 6 |
|  | Dobeles 10 |
|  | Dobeles 12 |
|  | Dobeles 14 |
|  | Dobeles 17 |
|  | Dobeles 8 |
|  | Dobeles šoseja 94 |
|  | Dobeles šoseja 96 |
|  | Dobeles šoseja 98 |
|  | Driksas 5 |
|  | Egas 16 |
|  | Ganību 57 |
|  | Ganību 58 |
|  | Ganību 59 |
|  | Ganību 60 |
|  | Ganību 61 |
|  | Ganību 62 |
|  | Ganību 63 |
|  | Ganību 65 |
|  | Garozas 22 |
|  | Garozas 24 |
|  | Garozas 30 |
|  | Garozas 32 |
|  | Garozas 34 |
|  | Garozas 36 |
|  | Helmaņa 3 |
|  | Helmaņa 5 |
|  | Helmaņa 7 |
|  | J.Čakstes bulvāris 11 |
|  | J.Čakstes bulvāris 13 |
|  | J.Čakstes bulvāris 9 |
|  | Jāņa 2 |
|  | Kalnciema ceļš 101 |
|  | Kalnciema ceļš 105 |
|  | Kalnciema ceļš 99 |
|  | Kastaņu 1 |
|  | Kastaņu 2 |
|  | Kastaņu 2 a |
|  | Katoļu 1 |
|  | Katoļu 10 |
|  | Katoļu 15 |
|  | Katoļu 17 |
|  | Katoļu 6 |
|  | Katoļu 8 |
|  | Katoļu 9 |
|  | Kooperatīva 10 |
|  | Kooperatīva 2 |
|  | Kooperatīva 4 |
|  | Kooperatīva 6 |
|  | Kooperatīva 8 |
|  | Kr.Barona 10 |
|  | Kr.Barona 12 |
|  | Kr.Barona 14 |
|  | Kr.Barona 19 |
|  | Kr.Barona 48 |
|  | Kronvalda 5 |
|  | Kungu 21 |
|  | Kungu 23 |
|  | Kungu 25 |
|  | Kārklu 4 |
|  | Lidotāju 1 |
|  | Lidotāju 2 |
|  | Lidotāju 4 |
|  | Lielā 13 |
|  | Lielā 15 |
|  | Lielā 16 |
|  | Lielā 17a |
|  | Lielā 18 |
|  | Lielā 20 |
|  | Lielā 21 |
|  | Lielā 22 |
|  | Lielā 23 |
|  | Lielā 24 |
|  | Lielā 25 |
|  | Lielā 26 |
|  | Lielā 27 |
|  | Lielā 28 |
|  | Lielā 3 |
|  | Lielā 30 |
|  | Lielā 32 |
|  | Lielā 34 |
|  | Lielā 36 |
|  | Lielā 37 |
|  | Lielā 39 |
|  | Lielā 41 |
|  | Lielā 5 |
|  | Lielā 7 |
|  | Lielā 9 |
|  | Lietuvas šoseja 6 |
|  | Loka Maģistrāle 1 |
|  | Loka Maģistrāle 11 |
|  | Loka Maģistrāle 13 |
|  | Loka Maģistrāle 15 |
|  | Loka Maģistrāle 19 |
|  | Loka Maģistrāle 21 |
|  | Loka Maģistrāle 23 |
|  | Loka Maģistrāle 23 a |
|  | Loka Maģistrāle 27 |
|  | Loka Maģistrāle 5 |
|  | Loka Maģistrāle 7 |
|  | Loka Maģistrāle 9 |
|  | Lāčplēša 17 |
|  | Lāčplēša 19 |
|  | Lāčplēša 19 a |
|  | Lāčplēša 21 |
|  | Lāčplēša 23 |
|  | Lāčplēša 25 |
|  | Lāčplēša 27 |
|  | Lāčplēša 29 |
|  | Lāčplēša 33 |
|  | Meiju ceļš 14 |
|  | Meiju ceļš 16 |
|  | Meiju ceļš 18 |
|  | Meiju ceļš 20 |
|  | Meiju ceļš 28 |
|  | Meiju ceļš 30 |
|  | Meiju ceļš 32 |
|  | Meiju ceļš 34 |
|  | Meiju ceļš 35 a |
|  | Meiju ceļš 36 |
|  | Meiju ceļš 40 |
|  | Meiju ceļš 42 |
|  | Meiju ceļš 43 |
|  | Meiju ceļš 46 |
|  | Meiju ceļš 46 a |
|  | Meiju ceļš 50 |
|  | Miera 17 |
|  | Miera 19 |
|  | Māras 10 |
|  | Māras 4 |
|  | Māras 5 |
|  | Māras 6 |
|  | Māras 8 |
|  | Mātera 17 |
|  | Mātera 19 |
|  | Mātera 22 |
|  | Mātera 23/25 |
|  | Mātera 31 |
|  | Mātera 33 |
|  | Mātera 53 |
|  | Mātera 61 |
|  | Mātera 63 |
|  | Nameja 2 |
|  | Nameja 2 a |
|  | Nameja 4 |
|  | Neretas 10 |
|  | P.Lejiņa 1 |
|  | P.Lejiņa 1 a |
|  | P.Lejiņa 13 |
|  | P.Lejiņa 3 |
|  | P.Lejiņa 5 |
|  | P.Lejiņa 7 |
|  | P.Lejiņa 9 |
|  | Pasta 18 |
|  | Pasta 20 |
|  | Pasta 24 |
|  | Pasta 34 |
|  | Pasta 36 |
|  | Pasta 38 |
|  | Pasta 41 |
|  | Pasta 44 |
|  | Pasta 45 |
|  | Pasta 55 |
|  | Pasta 57 |
|  | Pasta 59 |
|  | Pasta 61 |
|  | Pasta 71 |
|  | Pulkveža O.Kalpaka 35 |
|  | Pulkveža O.Kalpaka 35 a |
|  | Pulkveža O.Kalpaka 5 |
|  | Pulkveža O.Kalpaka 7 |
|  | Pulkveža O.Kalpaka 9 |
|  | Pumpura 1 |
|  | Pumpura 5 |
|  | Puķu 1 |
|  | Puķu 2 |
|  | Puķu 22 |
|  | Puķu 3 |
|  | Puķu 5 |
|  | Puķu 6 |
|  | Pērnavas 10 |
|  | Pērnavas 12 |
|  | Pērnavas 14 |
|  | Pērnavas 17 |
|  | Pērnavas 18 |
|  | Pērnavas 19 |
|  | Pērnavas 2 |
|  | Pērnavas 20 |
|  | Pērnavas 21 |
|  | Pērnavas 32 |
|  | Pērnavas 6 |
|  | Pērnavas 8 |
|  | Pētera 10 |
|  | Pētera 12 |
|  | Pētera 18 |
|  | Pētera 2 |
|  | Pļavu 1 a |
|  | Pļavu 12 |
|  | Pļavu 14 |
|  | Pļavu 8 |
|  | Raiņa 10 |
|  | Raiņa 16 |
|  | Raiņa 17 |
|  | Raiņa 18 |
|  | Raiņa 19 |
|  | Raiņa 26 |
|  | Raiņa 3 |
|  | Raiņa 3 a |
|  | Raiņa 9 |
|  | Rūpniecības 4 |
|  | Rūpniecības 5 |
|  | Rūpniecības 6 |
|  | Rūpniecības 8 |
|  | Rīgas 53 |
|  | Rīgas 55 |
|  | Rīgas 57 |
|  | Sakņudārza 5 |
|  | Sarmas 21 |
|  | Satiksmes 17 |
|  | Satiksmes 33 |
|  | Satiksmes 37 |
|  | Satiksmes 41 |
|  | Satiksmes 43 |
|  | Satiksmes 45 |
|  | Satiksmes 47 |
|  | Satiksmes 51 |
|  | Satiksmes 53 |
|  | Satiksmes 59 |
|  | Stacijas 13 |
|  | Stacijas 5 c |
|  | Sudraba Edžus 1 |
|  | Sudraba Edžus 13 a |
|  | Sudraba Edžus 15 |
|  | Sudraba Edžus 2 |
|  | Sudraba Edžus 3 |
|  | Sudraba Edžus 4 |
|  | Sudraba Edžus 5 |
|  | Svētes 23 |
|  | Svētes 24 |
|  | Svētes 26 |
|  | Svētes 28 |
|  | Svētes 35 |
|  | Svētes 5 |
|  | Svētes 7 |
|  | Tērvetes 88 |
|  | Tērvetes 90 |
|  | Uzvaras 11 |
|  | Uzvaras 2 |
|  | Uzvaras 3 |
|  | Uzvaras 4 |
|  | Uzvaras 6 |
|  | Uzvaras 7 |
|  | Vaļņu 12 |
|  | Vecais ceļš 32 |
|  | Vīgriežu 28 |
|  | Vīgriežu 30 |
|  | Vīgriežu 32 |
|  | Vīgriežu 34 |
|  | Vīgriežu 36 |
|  | Vīgriežu 37 |
|  | Vīgriežu 39 |
|  | Zemgales prospekts 2 |
|  | Zemgales prospekts 4 |
|  | Zemgales prospekts 5 |
|  | Zirgu 7 |
|  | Zirgu 9 |

# NODAĻA. PIELIKUMI

### pielikums

Iepirkumam

„Ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana

“SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošajām ēkām”

Identifikācijas Nr. SIA “JNĪP”-2020-11

Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma

“Ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana “SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošajām ēkām”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA”JNĪP”- 2020-11

Pretendents,______________________________, reģ. Nr____________________

bankas rekvizīti

tā personā

vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties konkursā “Ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana “SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošajām ēkām”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA”JNĪP”- 2020-11 ietvaros saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām.

- Apliecinu, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā, pildīt iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

- Apliecinu, ka neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Konkursā un sniedzam patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

- Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam un visa sniegtā informācija ir patiesa;

- Ar šo apliecinu :

  - esam iepazinušies ar Iepirkuma dokumentiem, tajā skaitā Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, iepirkumu dokumentu grozījumiem, izprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums;

  - mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par ēku izvietojumu un specifiku, un citiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt darba izpildi un nodrošināt līgumsaistību izpildi par:

Vidējo aritmētisko cenu:_____________________________________

  - norādītajā līgumcenā ir ietvertas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas (būvgružu utilizācija, palīgmateriāli, administrācijas un transporta izmaksas, kā arī visi nepieciešami darbi, kas nav minēti tehniskajā specifikācijā, bet bez kuru veikšanas nebūtu iespējama Pakalpojuma tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša izpilde), speciālistu atalgojums, kā arī visi nodokļi un nodevas, izņemot PVN, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām iepirkuma līguma darbības laikā.

- Gadījumā, ja tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju, kā kontaktpersona līguma izpildes laikā tiks nozīmēts ______________________________________________________________

(amats, vārds, uzvārds), tālrunis ___________, e-pasts:___________________.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma  nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi. Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Amata nosaukums: Vārds, uzvārds / Paraksts:/

Datums: ______________________________ z.v.

### Pielikums Nr.2

Iepirkumam

„Ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana

“SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošajām ēkām”

Identifikācijas Nr. SIA “JNĪP”-2020-11

PERSONAS UZ KURAS SPĒJĀM BALSTĀS PRETENDENTS, APLIECINĀJUMS

Ar šo (Persona, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese) apliecina, ka esmu/am informēts/i par to, ka (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese), turpmāk Pretendents, iesniegs piedāvājumu SIA „ Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, turpmāk Pasūtītājas, organizētajā iepirkumā „Ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana “SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošajām ēkām” ar identifikācijas Nr. SIA “JNĪP”-2020-11 ietvaros un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemos/amies:

- veikt šādus darbus: ___________________________________________________________

(īss darbu apraksts norādot adreses un izmaksas);

- nodot Pretendenta rīcībā sekojošus resursus:

_________________________________________________________

(īss Pretendentam nodoto resursu, darbaspēka, tehnisko un finanšu resursu apraksts);

- būt solidāri atbildīgs/i par iepirkuma līguma izpildi (ir attiecināms, ja Pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām spējām).

/ personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu: paraksts, vārds, uzvārds, statuss /

### Pielikums Nr.3

Iepirkumam

„Ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana

“SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošajām ēkām”

Identifikācijas Nr. SIA “JNĪP”-2020-11

PRETENDENTA PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Vārds, uzvārds | Sertifikāta/apliecības numurs, sertifikāta/apliecības izsniegšanas gads, numurs un darbības sfēra | Speciālista statuss (speciālists ir vai nav pretendenta darbinieks) |
| --- | --- | --- |

_______________________________________________________________

/ personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats /

### Pielikums Nr.4

Iepirkumam

„Ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana

“SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošajām ēkām”

Identifikācijas Nr. SIA “JNĪP”-2020-11

VIENOŠANĀS PROTOKOLS

Pretendents ”....................”, Reģ. Nr. ..............................

un

................., skursteņslauķa sertifikāta Nr. ...............

Noslēdz šo vienošanos par sekojošo:

Gadījumā, ja iepirkuma “Ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana “SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošajām ēkām” ar  identifikācijas Nr. SIA “JNĪP”-2020-11 pretendents ”...............” tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju un ar viņu tiks slēgts Iepirkuma līgums, mūsu starpā tiks nodibinātas līgumattiecības par ........................................................................................................................... darbu veikšanu.

(norādīt darbu veidu)

Šo vienošanās protokolu paraksta :

”..................” vārdā :                                  __________________

paraksts

(paraksta persona ar pārstāvības tiesībām)

_______________                                           ____________________

Vārds, uzvārds                                                           paraksts

### Pielikums Nr.5

Iepirkumam

„Ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana

“SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošajām ēkām”

Identifikācijas Nr. SIA “JNĪP”-2020-11

Pretendenta izpildīto darbu saraksts

| Nr. p. k. | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersonas uzvārds, telefona nr. | Sniegtā pakalpojuma apraksts | Pakalpojuma sniegšanas periods |
| --- | --- | --- | --- |

__________________________________________________________________

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/