## Būvdarbu kalendārs
Būvdarbu kalendārais grafiks ēkas energoefektivitātes un ar to saistīto pasākumu veikšanai
Nr. | Darba nosaukums | Mērvienība | Darbu apjoms | Laika norma (cilv.st.) | Darbu ietilpība (cilv.st.) | Strādnieku posmu skaits | Darbu ilgums (st.) | Darbu ilgums (dien.) | Darbu uzsākšanas diena | Darbu pabeigšanas diena
[11 empty] | 1.nedēļa | 2.nedēļa | 3.nedēļa | 4.nedēļa | 5.nedēļa | 6.nedēļa | 7.nedēļa | 8.nedēļa | 9.nedēļa | 10.nedēļa | 11.nedēļa | 12.nedēļa | 13.nedēļa | 14.nedēļa | 15.nedēļa | 16.nedēļa | 17.nedēļa | 18.nedēļa | 19.nedēļa | 20.nedēļa | 21.nedēļa | 22.nedēļa | 23.nedēļa
I | Sagatavošanās būvdarbu uzsākšanai
| Līguma parakstīšana ar Pasūtītāju | kompl | 1
| Atzinumu, polišu rīkojumu u.c. dokumentu iesniegšana Pasūtītājam | kompl | 1
| Koriģēta būvdarbu kalendārā grafika iesniegšana Pasūtītājam | kompl | 1
| Koriģēta DVP (saskaņota ar Būvuzraugu un Pasūtītāju ) iesniegšana Pasūtītājam | kompl | 1
| Objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšana | kompl | 1
| Būvlaukuma sagatavošana | kompl | 1
II | Sienu pastiprināšana un remonts
III | Logu nomaiņa
Ārdurvju nomaiņa
IV | Bēniņu siltināšana un jumta remontarbi
V | Fasādes sienu siltināšana
VI | Cokola siltināšana
VII | Pagraba un 1. stāva pārsegumu siltināšana
VIII | Lodžiju vai balkonu atjaunošana
IX | Ieejas mezglu remonts
X | Kāpņu telpu remonts
XI | Ventilācijas sistēmas atjaunošana
XII | Apkures sistēmas atjaunošana
XIII | Karstā, aukstā ūdens un kanalizācijas sistēmas atjaunošana
XIV | Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas atjaunošana
XV | Jumta atjaunošana
XVI | Bēniņu stāva siltināšana
XVII | Zibensaizsardzības sistēmas izbūve vai atjaunošana
XVIII | Objekta nodošanas darbi
| Kadastrālās uzmērīšanas lietas pasūtīšana (ja nepieciešama saskaņā ar būvieceres realizāciju) | kpl. | 1
| Kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošana (ja nepieciešama saskaņā ar būvieceres realizāciju) | kpl. | 1
Ēkas pagaidu energosertifikāta un energoefektivitātes novērtējuma pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas aprēķina iesniegšana Pasūtītājam
| Paziņojuma par būvdarbu pabeigšanu, kopā ar dokumentiem, izpildrasējumiem, materiāliem un iekārtām ekspluatācijas rokasgrāmatām, ekspertīžu atzinumiem utml.iesniegšana Pasūtītājam izskatīšanai | kpl. | 1
| Energoefektivitātes pasākumu būvdarbu ēkas norobežojošās konstrukcijās nodošana pasūtītājam būvobjektā | kpl. | 1
| Energoefektivitātes pasākumu būvdarbu inženiertehniskajās sistēmās nodošana pasūtītājam būvobjektā | kpl. | 1
| Dokumentu, izpildrasējumu, materiālu un iekārtu ekspluatācijas rokasgrāmatu, ekspertīžu atzinumu izskatīšana, labošana | kpl. | 1
| Būves nodošana ekspluatācijā-atzinumu saņemšana (ja nepieciešama saskaņā ar būvieceres realizāciju). | kpl. | 1
| Dokumentu iesniegšana Būvvaldē- ekspluatācijas akta parakstīšanai vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes iesniegšana Būvvaldē akcepta saņemšanai par Būvdarbu pabeigšanu ( atkarībā no būvieceres veida) | kpl. | 1
| Akta par būves nodošanu ekspluatācijā parakstīšana vai Būvvaldes akcepta saņemšana par būvdarbu pabeigšanu ( saskaņā ar būvieceres veidu) | kpl. | 1
| Akta par būves nodošanu ekspluatācijā parakstīšana vai Būvvaldes akcepta saņemšana par būvdarbu pabeigšanu veidlapas, dokumentu, izpildrasējumu, materiālu un iekārtu ekspluatācijas rokasgrāmatu, ekspertīžu atzinumu, ēkas pagaidu energosertifikāta, kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošana (ja nepieciešama saskaņā ar būvieceres realizāciju), utml. oriģinālu iesniegšana Pasūtītājam, būvobjekta Galējā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana (saskaņā ar līguma noteikumiem) | kpl. | 1
Strādnieku kustības grafiks (strādnieku skaits objektā katru dienu)
Apzīmējumi |  | Būvdarbu kalendārais grafiks jāaizpilda sekojoši: jānorāda veicamā darba ilgums dienās norādot cilvēku skaitu objektā konkrētajiem darbiem, aizpildāms pretim katrai darbu nosaukuma rindai.