## Sheet1
Sociālas dzīvojamās mājas Pulkveža O.Kalpaka ielā 9, Jelgavā
apkures sistēmas nomaiņas tehniskā specifikācija
Objekts:Patversme.
Adrese:Pulkveža O.Kalpaka 9,Jelgava.
NR. | NOSAUKUMS | Tips, marka, DN | MĒRV. | DAUDZ. | PIEZĪMES.
Radiatoru apkures sistēma
1 | Esošās apkures sistēmas demontāža |  | kmpl. | 1
2 | Tērauda radiatora "PURMO Compact" (vai ekvivalents),ar atgaisotāju un stiprināšanas kronšteiniem montāža 11-500 L=500 | C11-500x500 | kmpl. | 3
3 | Tērauda radiatora "PURMO Compact" (vai ekvivalents),ar atgaisotāju un stiprināšanas kronšteiniem montāža 22-500 L=600 | C22-500x600 | kmpl. | 5
4 | Tērauda radiatora "PURMO Compact" (vai ekvivalents),ar atgaisotāju un stiprināšanas kronšteiniem montāža 22-500 L=700 | C22-500x700 | kmpl. | 2
5 | Tērauda radiatora "PURMO Compact" (vai ekvivalents),ar atgaisotāju un stiprināšanas kronšteiniem montāža 22-500 L=800 | C22-500x800 | kmpl. | 4
6 | Tērauda radiatora "PURMO Compact" (vai ekvivalents),ar atgaisotāju un stiprināšanas kronšteiniem montāža 22-500 L=900 | C22-500x900 | kmpl. | 5
7 | Tērauda radiatora "PURMO Compact" (vai ekvivalents),ar atgaisotāju un stiprināšanas kronšteiniem montāža 22-500 L=1000 | C22-500x1000 | kmpl. | 1
8 | Tērauda radiatora "PURMO Compact" (vai ekvivalents),ar atgaisotāju un stiprināšanas kronšteiniem montāža 22-500 L=1100 | C22-500x1100 | kmpl. | 2
9 | Tērauda radiatora "PURMO Compact" (vai ekvivalents),ar atgaisotāju un stiprināšanas kronšteiniem montāža 22-500 L=1200 | C22-500x1200 | kmpl. | 3
10 | Tērauda radiatora "PURMO Compact" (vai ekvivalents),ar atgaisotāju un stiprināšanas kronšteiniem montāža 22-500 L=1600 | C22-500x1600 | kmpl. | 2
11 | Radiatoru pieslēguma ventilis | DN 15 | gab. | 27
12 | Radiatoru termostatiskais ventilis,ar iebūvētu sensoru, trieciendrošu korpusu,aizsardzību pret zādzību un ar temperatūras ierobežošanu | DN 15 | gab. | 27
13 | Lodveida noslēgvārsti | DN 15 | gab. | 1
14 | Lodveida noslēgvārsti | DN 20 | gab. | 1
15 | Lodveida noslēgvārsti | DN 25 | gab. | 3
16 | Lodveida noslēgvārsti | DN 32 | gab. | 3
17 | Lodveida noslēgvārsti | DN 40 | gab. | 2
18 | Balansējošie vārsti | DN 15 | gab. | 1
19 | Balansējošie vārsti | DN 20 | gab. | 1
20 | Balansējošie vārsti | DN 25 | gab. | 3
21 | Balansējošie vārsti | DN 32 | gab. | 3
22 | Tērauda cinkotas presējamās caurules (raž.”Viega” vai ekvivalents) | Dn 15(18x1,2) | m | 127 | Raž."VIEGA"
23 | Tērauda cinkotas presējamās caurules (raž.”Viega” vai ekvivalents) | Dn 20(22x1,5) | m | 126 | Raž."VIEGA"
24 | Tērauda cinkotas presējamās caurules (raž.”Viega” vai ekvivalents) | Dn 25(28x1,5) | m | 52 | Raž."VIEGA"
25 | Tērauda cinkotas presējamās caurules (raž.”Viega” vai ekvivalents) | Dn 32(35x1,5) | m | 70 | Raž."VIEGA"
26 | Tērauda cinkotas presējamās caurules (raž.”Viega” vai ekvivalents) | Dn 40(42x1,5) | m | 5 | Raž."VIEGA"
27 | Tērauda cauruļu fasondaļas | Dn 15-40 | kmpl. | 1 | Raž."VIEGA"
28 | Siltumizolācijas čaulas PV-AE-40,ar follija pārklājumu ,b=30 mm | DN 25 | m | 10
29 | Cauruļu stiprinājumi un balsti |  | kmpl | 1
30 | Montāžas komplekts |  | kmpl | 1
31 | Apkures sistēmas hidrauliskā regulēšana un pārbaude |  | m | 380
32 | Būvgružu izvešana, objekta sakopšana |  | objekts | 1
Sagatavoja:
PIEZĪMES:
1.Pie apkures sistēmas fasondaļu un armatūras montāžas ,izmantot blīvlenti,pakulas un termoizturīgu blīvpastu.
2.Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši projektam,ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
3.Darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.