## Kopt a
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atsifrējums)
Z.v.
____________.gada____.____________
Būvniecības koptāme
Attiecināmās izmaksas
Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana
Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: | Kastaņu iela 2, Jelgava
Pasūtījuma Nr:
Nr. P.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana | 0
| Kopā: | 0
PVN (21%) |  | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta

## Kops a
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
Būves nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana
Objekta nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: |  |  | Kastaņu iela 2, Jelgava
Pasūtījuma Nr. |  |  | 0
|  | Par kopejo summu, EUR | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Nr.p.k. | kods; tāmes Nr: | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
0 | 0 | Ieejas mezgla atjaunošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Jumta atjaunošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Siltināšanas un apdares darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Pagraba griestu atjaunošanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Logu un durvju maiņa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Iekšējie apdares darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Ventilācijas atjaunošanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Lietus kanalizācijas sistēmas atjaunošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Apkures sistēmas atjaunošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  |  | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  |  | 0
Peļņa |  |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
Piezīme: virsizdevumos iekļauti papildu izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Ieejas mezgla atjaunošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Kastaņu iela 2, Jelgava
|  | Pasūtījuma Nr. | 0
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem, Energoauditu un Pasūtītāja vēlmēm | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | Demontāžas darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Jumtiņa esošā seguma demontāža ieskaitot pieslēguma elementus, notekas un teknes | m2 | 8.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Esošā bojāta dzelzsbetona pakāpiena demontāža | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Jumtiņa atjaunošana no apakšās |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Ieejas jumtiņa betona virsmas gruntēšana | m2 | 6.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Jumtiņa virsmas no apakšas un malām armēšana ar stikla šķiedras sietu | m2 | 6.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | stiklašķiedras siets Baumit Startex 160g/m2 (Baumit vai ekvivalents) | m2 | 8.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | līmjava Baumit ProContact (Baumit vai ekvivalents) | kg | 34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | grunts pirms dekoratīvā apmetuma Baumit UniPrimer (Baumit vai ekvivalents) | kg | 1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Dekoratīvā apmetumu iestrāde virsmai | m2 | 6.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | dekoratīvais apmetums Baumit EdelPutz Spezial Natur 2.0 mm (Baumit vai ekvivalents) | kg | 27.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | palīgmateriāli (līmlentes) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Virsmas gruntēšana un krāsošana | m2 | 6.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | krāsa tonēta Baumit SilikatColor (Baumit vai ekvivalents) (krāsu saskaņojot ar pasūtītāju) | l | 3.67 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | palīgmateriāli (līmlentes) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Jumtiņa seguma atjaunošana |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Jumta seguma ieklāšana jumtiņām | m2 | 6.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | TECHNONICOL Bikroelast EPP 3.0 uzkaus.ruber apakšklājs (TECHNONICOL vai ekvivalents) | m2 | 8.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | TECHNONICOL Unifleks EKP 5.0 uzkaus.ruber virsklājs (TECHNONICOL vai ekvivalents) | m2 | 8.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | palīgmateriāli (gāze, dībeļi, diegi šuvēm) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Skārda elementu ieklāšana | m | 17.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | skārds ar PE pārklājumu (vai ekvivalents) | m | 18.88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Lietus ūdens tekņu un notekas izbūve jumtiņam | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | skārda ar PE pārklājumu, apaļa šķērsgriezuma tekne un noteka D100 (vai ekvivalents) | m | 13.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | stiprinājuma elementi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Dažādi darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošā lieveņa laukuma un kāpņu attīrīšana, nomazgāšana ar augstspiediena mazgātāju | m2 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Jaunā dzelzsbetona pakāpiena izbūve | m2 | 1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Esošā lieveņa laukuma un kāpņu virsmai izveidot Hyperdesmo (vai ekvivalents) pārklājumu starp kārtām iestrādājot smalkās kvarca smilts pretslīdes klājuma izveidošanai | m2 | 5.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Esošā kājslauķi demontāža un aizbetonēšana vējtverī | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0

## 2a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Jumta atjaunošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Kastaņu iela 2, Jelgava
|  | Pasūtījuma Nr. | 0
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem, Energoauditu un Pasūtītāja vēlmēm | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | Demontāžas darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošā jumta seguma un bojāto pieslēguma vietas demontāža, virsmas attīrīšana | m2 | 408.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Jumta seguma mazgāšana ar augstspiediena mazgātāju | m2 | 408.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Jumta skārda elementu demontāža | m2 | 37.28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Esošo lietus ūdens novadīšanas sistēmas demotāža | m | 121.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Televīzijas antenu sakārtošana uz ēkas jumta un fasādes, pēc nepieicešamības demontējot tos | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Materiālu celšana uz un no ēkas | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Jumta seguma atjaunošana |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Parapeta paaugstināšana virs jumta seguma no keramzītblokiem, enkurojot katru otru bloku pie esošā ķieģeļu mūra parapeta | m3 | 2.71 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | keramzītbloks FIBO 3 MPa (FIBO vai ekvivalents) | m3 | 3.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | tērauda stiegrojums B500A ∅8 L=500 mm | kg | 5.01 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | mūrjavas M100 | m3 | 0.33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Impregnēta koka brusa 50 x 80 mm montāža lāseņa stiprināšanai un parapeta slīpuma izveidošanai, solis līdz 600 mm, | m3 | 0.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | impregnēts kokmateriāls 50x80 mm | m3 | 0.23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | stiprinājuma elementi | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Parapeta siltināšana ar akmens vati λ ≤ 0.036 W/(m*K), papildus stiprinot ar dībeļiem | m2 | 23.94 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | akmens vate (λd=0,036 W/m*K) 50mm (vai ekvivalents) | m2 | 27.53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Mitrumizturīga finiera lokšņu apšuvums 9 mm parapetam | m2 | 19.95 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | mitrumizturīga finiera loksne 9 mm (vai ekvivalents) | m2 | 22.94 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | stiprinājuma elementi | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Koka karkasa izbūve jumta dzegai, L= 940 mm, solis 600 mm stiprināta ar metāla stūra leņķiem | m3 | 0.98 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | impregnēts kokmateriāls 70x200 mm | m3 | 1.23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | stiprinājuma elementi | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Koka brusas 45x150mm izbūve jumta dzegai | m3 | 0.42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | impregnēts kokmateriāls 45x150 mm | m3 | 0.53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | stiprinājuma elementi | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Dzegas un parapeta papildus siltināšana ar 50 mm akmens vati, stiprinot to pie izbūvēta koka karkasa | m2 | 45.28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | akmens vate (λd=0,036 W/m*K) 50mm (vai ekvivalents) | m2 | 52.07 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | stiprinājuma elementi | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Siltinājuma armēšana ar stikla šķiedras sietu | m2 | 27.99 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | stiklašķiedras siets Baumit Startex 160g/m2 (Baumit vai ekvivalents) | m2 | 34.99 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | līmjava Baumit ProContact (Baumit vai ekvivalents) | kg | 139.95 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | grunts pirms dekoratīvā apmetuma Baumit UniPrimer (Baumit vai ekvivalents) | kg | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Dekoratīvā apmetumu iestrāde virsmai | m2 | 27.99 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | dekoratīvais apmetums Baumit EdelPutz Spezial Natur 2.0 mm (Baumit vai ekvivalents) | kg | 111.96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | palīgmateriāli (līmlentes) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Virsmas gruntēšana un krāsošana | m2 | 27.99 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | krāsa tonēta Baumit SilikatColor (Baumit vai ekvivalents) (krāsu saskaņojot ar pasūtītāju) | l | 15.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | palīgmateriāli (līmlentes) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Ventilācijas kanālu virmsas papildus siltināšana ar 50 mm akmens vati, papildus stiprinot ar dībeļiem | m2 | 18.54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | akmens vate (λd=0,036 W/m*K) 50mm (vai ekvivalents) | m2 | 21.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | stiprinājuma elementi | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Jumta siltināšana ar siltumizolāciju lēzenajiem jumtiem (deflektoru izvietojums atbisltoši ražotāja norādījumiem) | m2 | 408.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | lēzeno jumta akmens vate 30kPa (λ=0,036 W/m*K) 160 mm biezumā (vai ekvivalents) | m2 | 469.78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | lēzeno jumta akmens vate 30kPa (λ=0,036 W/m*K) 50 mm biezumā (vai ekvivalents) | m2 | 469.78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | lēzeno jumta akmens vate 50kPa (λ=0,038 W/m*K) 40 mm biezumā (vai ekvivalents) | m2 | 469.78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | ventilācijas izvads plakaniem jumtiem (deflektors) | gab | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Jumta seguma ieklāšana ieskaitot ventilācijas kanālu un parapeta virsmu | m2 | 443.69 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | TEHNOELAST K-MS 170/4000 EPP uzkaus.ruber apakšklājs (TechnoNICOL vai ekvivalents) | m2 | 554.61 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | TEHNOELAST K-PS 170/5000 EKP uzkaus.ruber virsklājs (TechnoNICOL vai ekvivalents) | m2 | 554.61 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | palīgmateriāli (gāze, dībeļi, diegi šuvēm) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Skārda elementu ieklāšana dzegai un parapetam | m2 | 22.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | skārds ar PE pārklājumu (vai ekvivalents) | m2 | 25.53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | palīgmateriāli (silikons, mastika, skrūves) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Jumta drošības barjera izbūve | m | 88.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Jumtiņa lietus ūdens novadīšanas sistēma |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Lietus ūdens notekreņu izbūve jumtam | m | 62.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | skārda ar PE pārklājumu, apaļa šķērsgriezuma notekrene D100 (vai ekvivalents) | m | 71.53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | stiprinājumi, palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Lietus ūdens notekcauruļu izbūve jumtam | m | 59.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | skārda ar PE pārklājumu, apaļa šķērsgriezuma notekcaurule D100 (vai ekvivalents) | m | 68.31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | stiprinājumi, palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Dažādi darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Jumta lūkas pacelšana | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Jumta lūkas OMEGA STN Termo EI30 (vai ekvivalents) iebūve, nodrošinot U=1,6 W/m2K | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Esošās jumta kāpnes atjaunošana, gruntēšana un krāsošana | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0

## 3a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Siltināšanas un apdares darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Kastaņu iela 2, Jelgava
|  | Pasūtījuma Nr. | 0
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem, Energoauditu un Pasūtītāja vēlmēm | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | Demontāžas un sagatavošanas darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Sastatņu montāžā, demontāža, īre | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Drošības tīkla (SCAFFOLD-NET 70 vai ekvivalents, fasādes aizsargsiets) uzstādīšana | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Esošās apmalītes demontāža | m2 | 63.96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Kabeļu sakārtošana uz fasādēm | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Esošās fasādes mazgāšana ar augstspiediena mazgātāju | m2 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Fasādes virsmas apstrādāšana pret mikroorganismiem ar Baumit SanierLosung saskaņā ar ražotāja norādījumiem (vai ekvivalents) | m2 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Ēkas visu dzelzsbetona paneļu atsegto stiegrojumu attīrīt no korozijas, astrādāt ar pretkorozijas līdzekli un aizsegt ar remonta sastāvu | m2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Esošās cokola virsmas sagatavošana, veco apmetumu nokalšana un jaunā apmetuma veidošana | m2 | 42.64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Esošās pagraba dzelzsbetona gaismas šahtas demontāža | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Fasādes ķieģeļu virsmas labošana, atslāņojošo ķieģeļu demontāža, apmetuma veidošana | m2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Lodžijas esošās norobežojošas konstrukcijas demontāža | m2 | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Esošās fasādes un ailas virsmas gruntēšana | m2 | 822.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Esošās zibensaizsardzības zemējuma pretestības mērīšana | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Esošās zibenaizsardzības pārnešana (demontāža) virs siltumziolācijas | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Esošās elektrosadales skapja nobīde no fasādes | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Tranšejas rakšana grunts maiņai | m3 | 112.67 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Esošā grunts iekraušana un izvēšana no objekta | m3 | 112.67 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Būvgružu savākšana, utilizācija | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Mūrēšanas darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Kāpņu telpas logu ailas aizmūrēšana no gāzbetona blokiem 375mm biezumā saskaņā ar AR-18 | m2 | 5.85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | gāzbetona bloki Texoblock b=375mm (Texoblock vai ekvivalents) | m3 | 2.52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | gāzbetona TexoBLOCK līme (vai ekvivalents) | kg | 20.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Armatūra A-III, ø 8mm (vai ekvivalents) | kg | 2.69 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Pargaba logu ailas samazināšana un ailas aizmūrēšana saskaņā ar AR-11 | m2 | 6.45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | gāzbetona bloki Texoblock b=375mm (Texoblock vai ekvivalents) | m3 | 2.78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | gāzbetona TexoBLOCK līme (vai ekvivalents) | kg | 22.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Armatūra A-III, ø 8mm (vai ekvivalents) | kg | 2.97 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Lodžijas norobežojošas konstrukcijas izbūve saskaņā ar AR-13 | m2 | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | gāzbetona bloki Texoblock b=100mm (Texoblock vai ekvivalents) | m3 | 6.21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | gāzbetona TexoBLOCK līme (vai ekvivalents) | kg | 186.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Armatūra A-III, ø 8mm (vai ekvivalents) | kg | 24.84 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Cokola siltināšana pa perimetru |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Vertikālās hidroizolācijas veidošana pamatu un cokola virsmai | m2 | 178.82 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Pamatu un cokola virsmas siltināšana ar putupolistirolu b=100mm uz līmjavas kārtas, papildus stiprinot ar dībeļiem | m2 | 178.82 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ekstrudētais putupolistirols (λd=0,037 W/m*K) 100mm vai ekvivalents | m2 | 196.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | līmjava Baumit BituFix 2K (Baumit vai ekvivalents) | kg | 1162.33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | palīgmateriāli (dībeļi u.c.) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Siltinājuma armēšana ar stikla šķiedras sietu cokola virsmai | m2 | 82.88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | stiklašķiedras siets Baumit Startex 160g/m2 (Baumit vai ekvivalents) | m2 | 103.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | līmjava Baumit ProContact (Baumit vai ekvivalents) | kg | 414.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | grunts zem apmetuma Baumit UniPrimer (Baumit vai ekvivalents) | kg | 20.72 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Dekoratīvā apmetumu iestrāde cokola virsmai | m2 | 82.88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | dekoratīvais apmetums Baumit EdelPutz Spezial Natur 2.0 mm (Baumit vai ekvivalents) | kg | 331.52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | palīgmateriāli (līmlentes) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Cokola virsmas gruntēšana un krāsošana | m2 | 82.88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | krāsa tonēta Baumit GranoporColor (Baumit vai ekvivalents) (krāsu saskaņojot ar pasūtītāju) | l | 44.76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | palīgmateriāli (līmlentes) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Fasādes siltināšana |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Iebūvēt metāla cokola profillīsti | m | 106.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | EJOT alumīnija cokola profils (L=2000) 150x0,7 (vai ekvivalents) | m | 117.26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | palīgmateriāli, stiprinājumi | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Ārsienas virsmas siltināšana ar fasādes siltumizolācijas plātnēm b=150mm uz līmjavas kārtas, papildus stiprinot ar dībeļiem | m2 | 707.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | akmens vate (λd=0,036 W/m*K) 150mm (vai ekvivalents) | m2 | 778.09 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | līmjava Baumit ProContact (Baumit vai ekvivalents) | kg | 4597.78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | palīgmateriāli (dībeļi u.c.) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Siltinājuma armēšana ar stikla šķiedras sietu fasādes virsmai ieskaitot lodžijas norobežojošās konstrukcijas virsmu | m2 | 826 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | stiklašķiedras siets Baumit Startex 160g/m2 (Baumit vai ekvivalents) | m2 | 1032.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | līmjava Baumit ProContact (Baumit vai ekvivalents) | kg | 4130 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | EJOT profils 815 cokols plus vai ekvivalents | m | 117.26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | grunts zem apmetuma Baumit UniPrimer (Baumit vai ekvivalents) | kg | 206.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Dekoratīvā apmetumu iestrāde fasādes virsmai ieskaitot lodžijas norobežojošās konstrukcijas virsmu | m2 | 826 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | dekoratīvais apmetums Baumit EdelPutz Spezial Natur 2.0 mm (Baumit vai ekvivalents) | kg | 3304 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | palīgmateriāli (līmlentes) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Fasādes virsmas gruntēšana un krāsošana ieskaitot lodžijas norobežojošās konstrukcijas virsmu | m2 | 826 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | krāsa tonēta Baumit SilikatColor (Baumit vai ekvivalents) (krāsu saskaņojot ar pasūtītāju) | l | 446.04 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | palīgmateriāli (līmlentes) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Logu un durvju aiļu malu apdare |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Logu un durvju aiļu malu siltināšana ar 30 mm akmens vati uz līmjavas kārtas | m2 | 114.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | akmens vate (λd=0,037 W/m*K) 30mm (vai ekvivalents) | m2 | 126.28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | līmjava Baumit ProContact (Baumit vai ekvivalents) | kg | 746.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Siltinājuma armēšana ar stikla šķiedras sietu logu un durvju aiļu malām | m2 | 114.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | stiklašķiedras siets Baumit Startex 160g/m2 (Baumit vai ekvivalents) | m2 | 143.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | EJOT PVC profili (vai ekvivalents) logu un durvju pieslēguma vietam pa perimetru | m | 519.31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | līmjava Baumit ProContact (Baumit vai ekvivalents) | kg | 574 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | grunts zem apmetuma Baumit UniPrimer (Baumit vai ekvivalents) | kg | 28.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Dekoratīvā apmetumu iestrāde logu un durvju aiļu malām | m2 | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | dekoratīvais apmetums Baumit EdelPutz Spezial Natur 2.0 mm (Baumit vai ekvivalents) | kg | 352 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | palīgmateriāli (līmlentes) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Logu un durvju aiļu malu virsmas gruntēšana un krāsošana | m2 | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | krāsa tonēta Baumit SilikatColor (Baumit vai ekvivalents) (krāsu saskaņojot ar pasūtītāju) | l | 47.52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | palīgmateriāli (līmlentes) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Pamatu apmalītes atjaunošana |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Aizbērt tranšeju ap pamatiem ar pievesto grunti, to blīvējot | m3 | 61.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | drenējoša smilts (filtrācijas koef.>1m/dnn) (vai ekvivalents) | m3 | 73.92 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Aizbērt tranšeju ap pamatiem ar dolomīta šķembām 150 mm biezumā, tās blīvējot | m3 | 10.53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | dolomīta šķembas (fr.16-45 mm) 150 mm (vai ekvivalents) | m3 | 12.64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Aizbērt tranšeju ap pamatiem ar drenējoša smilts (filtrācijas koef.>1m/dnn) 50 mm biezumā, tās blīvējot | m3 | 1.69 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | drenējoša smilts (filtrācijas koef.>1m/dnn) 50 mm (vai ekvivalents) | m3 | 2.03 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Bruģakmens apamales izveide | m2 | 35.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | bruģakmens 60 mm (vai ekvivalents) | m2 | 38.78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Betona ietvju apmales izbūve uz betons sagataves kārtas | m | 71 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | betons C8/10 (vai ekvivalents) | m3 | 2.84 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | betona ietvju apmale BR.100.20.8 (vai ekvivalents) | m | 78.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Dažādi darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Pagraba ventilācijas restes V1 (400x1500mm) montāža | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Fasādes ventilācijas restes V2 (250x200mm) montāža | gab | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Jaunizbūvējama lodžiju norobežojošā siena no koka konstrukcijas rāmja izbūve, veidojot apšūvumu no cementa šiedras plāksnēm 8 mm biezumā no abām pusēm un ar akmensvates pildījumu 80 mm biezumā | m2 | 18.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Lodžiju norobežojošo sienas virsmas gruntēšana un krāsošana | m2 | 37.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | krāsa tonēta Baumit SilikatColor (Baumit vai ekvivalents) (krāsu saskaņojot ar pasūtītāju) | l | 20.41 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | palīgmateriāli (līmlentes) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Mūrētas virsmas apdare no iekšpuses pagrabā | m2 | 12.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Iesegt ar dekoratīvo skārdu ārējās palodzes | m | 107.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | skārda ar PE pārklājumu (vai ekvivalents) | m | 123.51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | stiprinājuma elementi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Fasādes sakārtošana (karoga kāta turētāja, mājas Nr. u.c.) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0

## 4a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Pagraba griestu atjaunošanas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Kastaņu iela 2, Jelgava
|  | Pasūtījuma Nr. | 0
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem, Energoauditu un Pasūtītāja vēlmēm | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | Demontāžas darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Elektroinstalācijas pagaidu pārnešana | m2 | 291.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Pagraba siltināšana |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās pagraba griestu virsmas gruntēšana | m2 | 291.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Siltumizolācijas pielīmēšana pagraba pārsegumam | m2 | 291.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | putupolistirols (λd=0,031 W/m*K) 100mm vai ekvivalents | m2 | 320.43 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | līmjava Baumit ProContact (Baumit vai ekvivalents) | kg | 1893.45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | palīgmateriāli (dībeļi u.c.) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Siltinājuma armēšana ar stikla šķiedras sietu | m2 | 291.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | stiklašķiedras siets Baumit Startex 160g/m2 (Baumit vai ekvivalents) | m2 | 364.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | līmjava Baumit ProContact (Baumit vai ekvivalents) | kg | 1456.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Siltumizolācijas pielīmēšana pagraba sienai | m2 | 20.72 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | putupolistirols (λd=0,037 W/m*K) 50mm vai ekvivalents | m2 | 22.79 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | līmjava Baumit ProContact (Baumit vai ekvivalents) | kg | 134.68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | palīgmateriāli (dībeļi u.c.) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Siltinājuma armēšana ar stikla šķiedras sietu | m2 | 20.72 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | stiklašķiedras siets Baumit Startex 160g/m2 (Baumit vai ekvivalents) | m2 | 25.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | līmjava Baumit ProContact (Baumit vai ekvivalents) | kg | 103.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0

## 5a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Logu un durvju maiņa
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Kastaņu iela 2, Jelgava
|  | Pasūtījuma Nr. | 0
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem, Energoauditu un Pasūtītāja vēlmēm | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | Demontāžas darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošo koka logu demontāža dzīvokļos | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Esošo koka lodžijas bloku demontāža dzīvokļos | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Esošo koka logu demontāža koplietošanas telpās | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Esošo pagraba logu demontāža | gab | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Esošo lodžijas aizstiklojumu demontāža | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Skārda palodžu elementu demontāža visai ēkai | m | 119.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Esošā vējtvera durvju demontāža | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Logu montāža kāpņu telpās |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | PVC logu bloku montāža kāpņu telpā veramus, atgāžamus, saglabājot rūtojumu | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PVC konstrukcijas logi L-3 (650x2000) U=1,30 W/(m²K) (vai ekvivalents) | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | stiprinājuma elementi (silikons, skrūves) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | blīvējuma materiāli (celtniecības putas) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | MDF palodžu uzstādīšana izolējot palodžu pamatni | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | MDF palodze balta matēta (vai ekvivalents) | m | 12.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | stiprinājuma elemetni (silikons, skrūves, celtniecības putas, putuplasts) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Sānu virsmu apdare ap logiem no iekšpuses | m2 | 3.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ģipšk/loksne GKB 12.5 mm (vai ekvivalents) | m2 | 3.03 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | līme ģipškartonam KNAUF Perflix vai ekvivalents | kg | 18.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Sakret LH Universālā špakteļtepe vai ekvivalents | kg | 3.85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes, sieti), stiprinājuma elementi | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | grunts krāsa Sadolin BINDO 3 WO (Sadolin vai ekvivalents) | l | 0.88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | balta krāsa Sadolin BINDO 12 WO (Sadolin vai ekvivalents) | l | 1.23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Logu montāža dzīvokļos |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | PVC logu bloku montāža dzīvokļos veramus, atgāžamus, saglabājot rūtojumu | gb | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PVC konstrukcijas logi L-1 (1450x2100) U=1,25 W/(m²K) (vai ekvivalents) | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PVC konstrukcijas logi L-2 (1450x1500) U=1,25 W/(m²K) (vai ekvivalents) | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | PVC konstrukcijas lodžijas bloks L-5 (1450x2100, 2400x720) U=1,25 W/(m²K) (vai ekvivalents) | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PVC konstrukcijas lodžijas bloks L-6 (1450x1500, 2100x720) U=1,25 W/(m²K) (vai ekvivalents) | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | PVC konstrukcijas lodžijas bloks L-7 (1450x1500, 2400x720) U=1,25 W/(m²K) (vai ekvivalents) | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | stiprinājuma elementi (silikons, skrūves) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | blīvējuma materiāli (celtniecības putas) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | MDF palodžu uzstādīšana izolējot palodžu pamatni | m | 28.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | MDF palodze balta matēta (vai ekvivalents) | m | 30.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | stiprinājuma elemetni (silikons, skrūves, celtniecības putas, putuplasts) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Sānu virsmu apdare ap logiem no iekšpuses | m2 | 14.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | ģipšk/loksne GKB 12.5 mm (vai ekvivalents) | m2 | 12.27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | līme ģipškartonam KNAUF Perflix vai ekvivalents | kg | 73.62 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Sakret LH Universālā špakteļtepe vai ekvivalents | kg | 15.73 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes, sieti), stiprinājuma elementi | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | grunts krāsa Sadolin BINDO 3 WO (Sadolin vai ekvivalents) | l | 3.58 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | balta krāsa Sadolin BINDO 12 WO (Sadolin vai ekvivalents) | l | 5.01 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Logu montāža lodžijās |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | PVC bīdāmo konstrukcijas lodžijas logu montāža (ķīmiski iestrādāts vītņstienis ∅ 8 mm bīdāmā loga vadīklas stiprināšanai) | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PVC konstrukcijas logi L-8 (1600x5650) (vai ekvivalents) | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PVC konstrukcijas logi L-9 (1600x2805) (vai ekvivalents) | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | PVC konstrukcijas logi L-10 (1600x2475) (vai ekvivalents) | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PVC konstrukcijas logi L-11 (1600x3075) (vai ekvivalents) | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | stiprinājuma elementi (silikons, skrūves) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | blīvējuma materiāli (celtniecības putas) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | MDF palodžu uzstādīšana izolējot palodžu pamatni | m | 16.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | MDF palodze balta matēta (vai ekvivalents) | m | 17.64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | stiprinājuma elemetni (silikons, skrūves, celtniecības putas, putuplasts) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Sānu virsmu apdare zem logiem no iekšpuses | m2 | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | rupjā tepe ROTBAND ģipša apmetums KNAUF vai ekvivalents | kg | 189 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | smalkā špaktele Weber LR+ vai ekvivalents | kg | 59.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | grunts krāsa Sadolin BINDO 3 WO (Sadolin vai ekvivalents) | l | 13.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | balta krāsa Sadolin BINDO 12 WO (Sadolin vai ekvivalents) | l | 18.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Durvju atjaunošana |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās ieejas un pagraba durvju atjaunošana veicot durvju virsmas sagatavošanas darbus un krāsošanu (paredzēt furnitūras, slēdzenes atjaunošanas) | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | durvju aizvērējs GEZE TS2000 V BC vai ekvivalents | kompl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | blīvējuma materiāli | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | furnitūra un rokturis | kompl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | palīgmateriāli | kompl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Jauno koka konstrukcijas iekšdurvi montāža vējtverī ieskaitot atduras ierīkošanu | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | koka konstrukcijas durvis D3 (1250x1980) (vai ekvivalents) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | durvju aizvērējs GEZE TS2000 V BC vai ekvivalents | kompl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | blīvējuma materiāli | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | furnitūra un rokturis | kompl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | palīgmateriāli | kompl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0

## 6a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Iekšējie apdares darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Kastaņu iela 2, Jelgava
|  | Pasūtījuma Nr. | 0
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem, Energoauditu un Pasūtītāja vēlmēm | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | Demontāžas darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Logu un durvju nosegšana ar plēvi un aplīmēšana | m2 | 59.37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Esošo sienu un griestu tīrīšana un mazgāšana | m2 | 258.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Kāpņu telpas vējtvera kājslauķu demontāža | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Kāpņu telpas remonts |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Virsmu apdare no iekšpuses tajā skaitā griesti | m2 | 258.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | rupjā tepe ROTBAND ģipša apmetums KNAUF vai ekvivalents | kg | 904.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | smalkā špaktele Weber LR+ vai ekvivalents | kg | 284.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | grunts krāsa Sadolin BINDO 3 WO (Sadolin vai ekvivalents) | l | 64.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | balta krāsa Sadolin BINDO 12 WO (Sadolin vai ekvivalents) | l | 90.44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Kāpņu margu atjaunošana un PVC lentera uzstādīšana | kompl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Telekomunikāciju un citu vadu nosegšana | kompl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Esošo betona grīdu, kāpņu un laidu remonts, izlīdzināšana, seguma ieklāšana ar nodilumizturīgo krāsu | m2 | 75.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0

## 7a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Ventilācijas atjaunošanas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Kastaņu iela 2, Jelgava
|  | Pasūtījuma Nr. | 0
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem, Energoauditu un Pasūtītāja vēlmēm | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | Demontāžas darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās ventilācijas šahtas betona cepurīti demontāža | m2 | 3.91 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ventilācijas izbūve |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšana, un vilkmes pārbaude ar atzinumu | gab | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ventilācijas izvadu paaugstināšana | m3 | 0.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | pilnie apdares ķieģeļi paredzēti skursteņa virsjumta daļas mūrēšanai (vai ekvivalents) | gab | 252 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | mūrjava | m3 | 0.07 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Dabīgās ventilācijas izvadu aprīkošana ar pasīvās ventilācijas deflektoriem | kompl. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Dabīgās ventilācijas pieplūdes sistēmas VENTSYS uzstādīšana dzīvokļos (vai ekvivalents) | gab | 59 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0

## 8a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Kastaņu iela 2, Jelgava
|  | Pasūtījuma Nr. | 0
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem, Energoauditu un Pasūtītāja vēlmēm | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | Demontāžas darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās ūdensapgādes sistēmas demontāža | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Esošās kanalizācijas sistēmas demontāža | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ūdensapgādes sistēma |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ūdensapgādes stāvvadi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | PPR caurule ar šķiedru ūdenim 20x3.4 (vai ekvivalents) | m | 260 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PPR caurule ar šķiedru ūdenim 32x5.4 (vai ekvivalents) | m | 210 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PPR līkums 900 ar šķiedru ūdenim, 20 (vai ekvivalents) | gab | 265 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | PPR līkums 900 ar šķiedru ūdenim, 25 (vai ekvivalents) | gab | 215 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PPR T-gabals 900 ar šķiedru ūdenim 20/20 (vai ekvivalents) | gab | 51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | PPR T-gabals 900 ar šķiedru ūdenim 20/20/25 (vai ekvivalents) | gab | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | PPR T-gabals 900 ar šķiedru ūdenim 25/25/20 (vai ekvivalents) | gab | 23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | PPR T-gabals 900 ar šķiedru ūdenim 25/25 (vai ekvivalents) | gab | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | PPR T-gabals 900 ar šķiedru ūdenim 25/25/20/20 (vai ekvivalents) | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar DN15 | gab | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Dvieļu žāvētājs U 25-500-700 ar stiprinājumiem un savienojošajiem veidgabaliem (vai ekvivalents) | kompl | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Kaučuka izolācija - pretkondensāta aukstam ūdenim 22/9mm K-FLEX EC (vai ekvivalents) | m | 260 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Kaučuka izolācija- pretkondensāta aukstam ūdenim 35/9mm K-FLEX EC (vai ekvivalents) | m | 210 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Pievienojums dzīvokļa ūdensapgādei | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ūdensapgādes guļvads |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | PPR caurule ar šķiedru ūdenim 32x5.4 (vai ekvivalents) | m | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PPR caurule ar šķiedru ūdenim 40x6.7 (vai ekvivalents) | m | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PPR caurule ar šķiedru ūdenim 50x8.3 (vai ekvivalents) | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | PPR caurule ar šķiedru ūdenim 63x10.5 (vai ekvivalents) | m | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PPR līkums 900 ar šķiedru ūdenim 32 (vai ekvivalents) | gab | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | PPR līkums 900 ar šķiedru ūdenim 40 (vai ekvivalents) | gab | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | PPR līkums 900 ar šķiedru ūdenim 63 (vai ekvivalents) | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | PPR T-gabals 900 ar šķiedru ūdenim 32/32/32 (vai ekvivalents) | gab | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | PPR T-gabals 900 ar šķiedru ūdenim 40/40/40 (vai ekvivalents) | gab | 46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | PPR T-gabals 900 ar šķiedru ūdenim 50/50/40 (vai ekvivalents) | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | PPR T-gabals 900 ar šķiedru ūdenim 50/50/50 (vai ekvivalents) | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | PPR T-gabals 900 ar šķiedru ūdenim 63/63/40 (vai ekvivalents) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | PPR T-gabals 900 ar šķiedru ūdenim 63/63/50 (vai ekvivalents) | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | PPR T-gabals 900 ar šķiedru ūdenim 63/63 (vai ekvivalents) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Balansēšanas ventilis t=110˚; P=8 bar, Dn15 | gab | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Balansēšanas ventilis t=110˚; P=8 bar, Dn20 | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar, DN15 | gab | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar, DN20 | gab | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar, DN32 | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Gala vāks izlaidēm, Dn15 | gab | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm, PAROC Hvac Section AluCoat T 35/50 (λD=0,045 W/m*K) (vai ekvivalents) | m | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm, PAROC Hvac Section AluCoat T 42/50 (λD=0,045 W/m*K) (vai ekvivalents) | m | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm, PAROC Hvac Section AluCoat T 54/50 (λD=0,045 W/m*K) (vai ekvivalents) | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm, PAROC Hvac Section AluCoat T 64/50 (λD=0,045 W/m*K) (vai ekvivalents) | m | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Kaučuka izolācija- pretkondensāta aukstam ūdenim 34/9mm K-FLEX EC (vai ekvivalents) | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Kaučuka izolācija- pretkondensāta aukstam ūdenim 42/9mm K-FLEX EC (vai ekvivalents) | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Kaučuka izolācija- pretkondensāta aukstam ūdenim 54/9mm K-FLEX EC (vai ekvivalents) | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Kaučuka izolācija- pretkondensāta aukstam ūdenim 63/9mm K-FLEX EC (vai ekvivalents) | m | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Kanalizācijas sistēma |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kanalizācijas stāvvads |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Kanalizācijas caurule PP DN110 (vai ekvivalents) | m | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Kanalizācijas caurule PP DN50 (vai ekvivalents) | m | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Līkums 45 PP DN110 (vai ekvivalents) | gab | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Līkums 45 PP DN50 (vai ekvivalents) | gab | 78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Trejgabals 45 PP DN110 (vai ekvivalents) | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Trejgabals 45 PP DN50 (vai ekvivalents) | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Trejgabals 45 PP DN110/50 (vai ekvivalents) | gab | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Pievienojums dzīvokļa kanalizācijai | gab | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Revīzija PP DN50 (vai ekvivalents) | gab | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Revīzija PP DN110 (vai ekvivalents) | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Alucoat izolācija trokšņa slāpēšanai PAROC 54/30 (vai ekvivalents) | m | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Alucoat izolācija trokšņa slāpēšanai PAROC 114/30 (vai ekvivalents) | m | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kanalizācijas guļvads |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Kanalizācijas caurule PP DN110 (vai ekvivalents) | m | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Kanalizācijas caurule PP DN50 (vai ekvivalents) | m | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Trejgabals PP 110/110/50 (vai ekvivalents) | gab | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Trejgabals PP 110/110 (vai ekvivalents) | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Trejgabals PP 50/50 (vai ekvivalents) | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Līkums PP DN110 (vai ekvivalents) | gab | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Līkums PP DN50 (vai ekvivalents) | gab | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Pievienojums stāvvadiem PP DN110/50 (vai ekvivalents) | gab | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Revīzija, tīrīšanas lūka ar gala vāku PP DN110 (vai ekvivalents) | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Revīzija, tīrīšanas lūka ar gala vāku PP DN50 (vai ekvivalents) | gab | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Kanalizācijas izvads, pievienojums akai, rakšanas darbi izvadu nomaiņai, aizsargčaulas (akai, šķērsojot ēkas pamatni) | izvadi | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Citi materiāli un darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Kompensātori | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Nekustīgie balsti | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Montāžas komplekts | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Ūdensapgādes sistēmas hidrauliskās pārbaude un sistēmas skalošana, balansēšana un balansēšanas aktu sastādīšana | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Stāvvadu šahtu atvēršana, aizvēršana, špaktelēšana (stāvvadam jābūt aizvērtam līdz baltajai apdarei) (apjomu precizēt būvniecības laikā) | kompl | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Pārsegumu šķērsošanas vietas uzlabošana (špaktelēšana, krāsošana) un ugunsdrošās manžetes uzstādīšana kanalizācijas stāvvadiem (apjomu precizēt būvniecības laikā) | vietas | 72 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Ūdens sistēmas palaišanu un ieregulēšanu | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Armatūras marķēšana | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Pieslēgums KU siltummainim | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Pieslēgums ūdens ievadam | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Dažādi darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Izpildshēmas sagatavošana | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0

## 9a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Lietus kanalizācijas sistēmas atjaunošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Kastaņu iela 2, Jelgava
|  | Pasūtījuma Nr. | 0
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem, Energoauditu un Pasūtītāja vēlmēm | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | Demontāžas darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās lietus kanalizācijas sistēmas demontāža | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Lietus kanalizācijas sistēma |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Kanalizācijas caurule PP DN110 (vai ekvivalents) | m | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Revīzija, tīrīšanas lūka ar gala vāku PP DN110 (vai ekvivalents) | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Veidgabali un fasondaļas | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Stāvadu šahtu atvēršanai/aizvēršana | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Pievienošanās pie esošajiem tīkliem | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Dažādi darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Izpildshēmas sagatavošana | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0

## 10a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Apkures sistēmas atjaunošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Kastaņu iela 2, Jelgava
|  | Pasūtījuma Nr. | 0
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem, Energoauditu un Pasūtītāja vēlmēm | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | Demontāžas darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Apkure |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Tērauda presējama caurule - apkurei, Dn15 (vai ekvivalents) | m | 380 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Tērauda presējama caurule - apkurei, Dn18 (vai ekvivalents) | m | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Tērauda presējama caurule - apkurei, Dn22 (vai ekvivalents) | m | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Tērauda presējama caurule - apkurei, Dn28 (vai ekvivalents) | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Tērauda presējama caurule - apkurei, Dn35 (vai ekvivalents) | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Tērauda presējams līkums 90, Dn15 (vai ekvivalents) | gab | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Tērauda presējams līkums 90, Dn18 (vai ekvivalents) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Tērauda presējams T-gabals, Dn 15/15 (vai ekvivalents) | gab | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Tērauda presējams T-gabals, Dn 18/18/15 (vai ekvivalents) | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Tērauda presējams T-gabals, Dn 18/18 (vai ekvivalents) | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Tērauda presējams T-gabals, Dn 22/22/15 (vai ekvivalents) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Tērauda presējams T-gabals, Dn 22/22/18 (vai ekvivalents) | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Tērauda presējams T-gabals, Dn 28/28/15 (vai ekvivalents) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Tērauda presējams T-gabals, Dn 28/28/18 (vai ekvivalents) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Tērauda presējams T-gabals, Dn 28/28 (vai ekvivalents) | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Tērauda presējams T-gabals, Dn 28/28/35 (vai ekvivalents) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Tērauda presējams X-gabals, Dn 15/15 (vai ekvivalents) | gab | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Tērauda presējams X-gabals, Dn 18/18/15/15 (vai ekvivalents) | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Korķis izlaides vārstiem, Dn15 | gab | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Tērauda radiators Purmo Compact C11-400-600 ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju (vai ekvivalents) | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Tērauda radiators Purmo Compact C11-400-700 ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju (vai ekvivalents) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Tērauda radiators Purmo Compact C11-400-800 ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju (vai ekvivalents) | gab | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Tērauda radiators Purmo Compact C11-400-900 ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju (vai ekvivalents) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Tērauda radiators Purmo Compact C11-400-1000 ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju (vai ekvivalents) | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Tērauda radiators Purmo Compact C22-400-600 ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju (vai ekvivalents) | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Tērauda radiators Purmo Compact C22-400-700 ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju (vai ekvivalents) | gab | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Tērauda radiators Purmo Compact C22-400-800 ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju (vai ekvivalents) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Tērauda radiators Purmo Compact C22-600-800 ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju (vai ekvivalents) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Izlaides vārsts, Dn15 | gab | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar, Dn15 | gab | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar, Dn20 | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar, Dn25 | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar, Dn32 | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Balansēšanas ventilis t=110˚; P=8 bar, Dn25 | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Radiatora termogalva ar vārstu komplekts Danfos RA-DV Dn15, RA 2000 ar tempratūras ierobežojumu +16 °C (vai ekvivalents) | gab | 56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Radiatora noslēgvārsts ar priekšiestādījumu RLV Dn15 Danfos (vai ekvivalents) | gab | 56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm PAROC Hvac Section AluCoat T 18/50 (λD=0,045 W/m*K) (vai ekvivalents) | m | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm PAROC Hvac Section AluCoat T 22/50 (λD=0,045 W/m*K) (vai ekvivalents) | m | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm PAROC Hvac Section AluCoat T 28/50 (λD=0,045 W/m*K) (vai ekvivalents) | m | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm PAROC Hvac Section AluCoat T 35/50 (λD=0,045 W/m*K) (vai ekvivalents) | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm PAROC Hvac Section AluCoat T 42/50 (λD=0,045 W/m*K) (vai ekvivalents) | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Siltumizolācijas fasondaļas | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | PVC pārklājums | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Kompensātori | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Nekustīgie balsti | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Montāžas komplekts | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Apkures hidrauliskās pārbaude un sistēmas skalošana, balansēšana un balansēšanas aktu sastādīšana | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Radiatoru vietas uzlabošana (špaktelēšana, krāsošana) (apjomu precizēt būvniecības laikā) | kompl | 56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Individuālais siltuma sadalītājs (alokātors), tajā skaitā datu savācējs u.c. saistītais aprīkojums | kompl | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Pārsegumu šķērsošanas vietas uzlabošana (špaktelēšana, krāsošana) (apjomu precizēt būvniecības laikā) | gab | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Apkures sistēmas palaišanu un ieregulēšanu | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Pieslēgums SM | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Dažādi darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Izpildshēmas sagatavošana | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Armatūras marķēšana | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0